## Slide 1
COVID-19 胸片感染区域分割系统
TransUNet2D v18 + LowDice 多专家门控优化
项目展示详版 PPT | QaTa-COV19 | Web 可视化系统
Final Dice 0.7959

## Slide 2
00 展示目录
这份 PPT 怎么讲
按系统、模型、公式、可视化、代码五条线展开。
1. 系统与数据
任务目标、数据集、预处理、Web 系统入口
2. 分割流程
输入图像 → 模型概率图 → 阈值化 → 后处理 → 可视化
3. 模型优化
v18 基线、低分样本分析、LowDice 专家、v18-aware 门控
4. 评价公式
Dice、IoU、Precision、Recall、损失函数和字母含义
5. 实验展示
定量对比、低分样本提升、颜色图例、误差图说明
6. 关键代码
模型先验、门控路由、推理后处理、Web 调用

## Slide 3
01 项目目标
要解决的问题是什么？
给定一张胸片，自动找出 COVID-19 感染区域。
输入
胸部 X 光图像 格式：PNG / JPG / DICOM 来源：QaTa-COV19
算法输出
像素级感染概率图 二值感染掩码 病灶面积占比
展示输出
Original Mask Overlay Error Map Dice / IoU / Precision / Recall
核心难点：病灶区域小、边界模糊、灰度与肺纹理接近，容易误检或漏检。

## Slide 4
02 系统架构
系统由四层组成
数据层、模型层、评估层、展示层。
数据层
raw images GT masks NPZ cache manifest.csv
模型层
TransUNet2D v18 LowDice experts threshold / min_area
评估层
Dice / IoU Precision / Recall low-dice analysis expert gate eval
展示层
web/index.html app_v12_web.py Original / Mask / Overlay Download outputs

## Slide 5
03 数据集
QaTa-COV19 数据与划分
以胸片图像和人工感染区域标注为监督信号。
总样本
9258
全部 manifest 记录
训练集
7406
用于模型拟合
验证集
925
用于阈值和 checkpoint 选择
测试集
927
最终评估
每条数据包含：id、img_path、mask_path、npz_path、split。训练时读取 NPZ 中的 img 和 mask。
为什么要单独保留测试集：避免用测试样本调参，保证最终 Dice 具有对比意义。

## Slide 6
04 预处理流程
图像进入模型前做了什么？
统一输入尺度和数值范围，保证模型训练稳定。
1. 读取图像
PIL/OpenCV 读取 转灰度图
2. 归一化
像素缩放到 [0,1] 减少曝光差异
3. 尺寸统一
Resize 到 224×224 形成固定输入张量
4. Mask 二值化
感染区=1 背景=0
5. 存储
NPZ manifest
训练增强：水平翻转、亮度/对比度/Gamma、轻微噪声；避免垂直翻转破坏胸片上下结构。

## Slide 7
05 分割流程
从概率图到最终 Mask
模型输出不是直接结果，还需要阈值化和后处理。
Step 1 模型前向传播
输入 X 输出 logits Z Sigmoid 得概率 P
Step 2 阈值化
P(x,y) > τ 则预测为感染区域 否则为背景
Step 3 连通域过滤
删除面积小于 min_area 的小碎片，降低噪声误检
Step 4 可视化与评估
Mask / Overlay / Error Map 计算四个指标
本项目最终阈值不是固定 0.5，而是在验证集上搜索；不同专家模型有各自最优 threshold 和 min_area。

## Slide 8
06 后处理公式
二值化和连通域过滤怎么算？
这一步决定最终感染面积和 Overlay 结果。
概率图：
P(x,y) = sigmoid(Z(x,y))
二值 Mask：
M_hat(x,y) = 1, if P(x,y) > tau; otherwise 0
连通域过滤：
删除面积 Area(C_i) < min_area 的预测连通块 C_i
P(x,y)
像素 (x,y) 属于感染区域的概率。
tau
阈值。越高越保守，误检减少但漏检可能增加。
min_area
最小连通域面积。用于过滤小噪声点。

## Slide 9
07 模型迭代
模型路线为什么从单模型转向多专家？
单一结构改进提升有限，错误类型拆解更有效。
阶段 | 代表方案 | 作用 | 结论
基础模型 | U-Net / DynUNet / Attention U-Net | 建立分割基线 | 可用但性能有限
TransUNet 系列 | v11-v20 | 窗口注意力、边界、频域、先验 | 部分提升不稳定
传统融合 | v15 概率融合 | 利用 TransUNet 与 UCTRansNet 互补 | Dice 0.7879
最终优化 | v18-aware 多专家门控 | 按低分错误类型选择专家 | Dice 0.7959
工程判断：如果某类错误反复出现，就针对这类错误训练专家，而不是继续把所有问题塞给一个模型。

## Slide 10
08 主要模型改动
主要模型到底改在哪里？
最终版不是只改一个网络文件，而是模型结构、训练损失、低分数据划分和门控策略一起改。
改动位置 | 具体内容 | 解决的问题
src/models/lowdice_refinenet2d.py | LowDiceRefineNet2D：边缘/频域/坐标先验，高分辨率解码，SE/ASPP/AttentionMerge。 | 给低 Dice 样本单独建专家模型。
src/train_unet2d_qata.py | hard_case_combo、precision_hard_case_combo、recall_hard_case_combo、boundary_shift_combo。 | 不同专家使用不同损失倾向。
scripts/build_qata_v18_error_expert_manifests.py | 按 v18 的实际错误把低分样本拆成 actual_fp / actual_fn / actual_boundary / actual_all。 | 让训练集和错误类型对应起来。
scripts/eval_lowdice_expert_gate.py | gate_choice 实现 v18-aware 路由，按错误类型选择 basev18 或对应专家。 | 避免平均融合，把每个样本交给更合适的模型。
最终模型改动点是 LowDice 专家池 + v18-aware 门控路由，不是单纯把 v18 换成一个新模型。

## Slide 11
09 v18 基线
TransUNet2D v18 扮演什么角色？
它是最终门控策略的基准模型和常规样本默认输出。
全测试集 Dice
0.7740
v18 baseline
低分样本数
158
Dice < 0.60
低分均值
0.4033
困难样本平均 Dice
为什么还保留 v18？
虽然 v18 在低分样本上不够好，但它在部分边界偏移样本上比专家更稳。因此最终策略不是完全替换 v18，而是让 v18 成为可回退的专家之一。

## Slide 12
10 低分样本分析
158 个低分样本错在哪里？
用错误类型决定训练哪些专家。
boundary_or_shift_error
49 例：大体位置对，但边界偏移。
over_segmented_fp
42 例：预测过大，假阳性多。
under / missed FN
54 例：病灶覆盖不足或完全漏掉。
wrong_location
13 例：预测区域与真值几乎无重叠。

## Slide 13
11 LowDice 专家池
每个专家具体解决什么问题？
不同专家不是分数都高，而是在特定错误类型上更合适。
专家 | 训练目标 | 适合错误 | 作用
broad | 低分样本通用纠错 | 多数困难样本 | 稳健替换
precision | 减少假阳性 | 过分割 FP | 让预测更保守
recall | 提高召回 | 明显漏检 FN | 扩大病灶覆盖
boundary | 边界与质心约束 | 边界偏移 | 细化边缘
actual-fp/fn/boundary | 按 v18 实际错误划分 | 极端低分样本 | 针对性更强

## Slide 14
12 最终优化策略
v18-aware Gate 是什么意思？
不是平均融合，而是按错误类型选择模型。
核心思想：先让 v18 给出基线，再对低分困难样本按错误类型选择更合适的专家输出。

## Slide 15
13 门控规则
每种错误路由到哪个专家？
这张表就是最终优化策略的含义。
错误类型 | 优先模型 | 为什么这样选
boundary_or_shift_error | basev18 | 这类样本位置基本对，v18 边界更稳，避免专家过修正。
over_segmented_fp | actual_fp | 预测区域过大，需要更强的误检抑制。
under_segmented_fn | actual_fn / boundary / recall | 真实病灶没覆盖够，需要提高召回或补边界。
mostly_missed_fn | recall | 大面积漏检时优先用召回专家。
wrong_location_no_overlap | actual_boundary / precision | 预测错位，优先用实际错位样本训练出的专家。
missed_all | actual_all / actual_fn | 完全漏掉时用整体低分专家或漏检专家。

## Slide 16
14 评价指标
为什么要用四个指标？
单看 Dice 不够，需要同时看误检和漏检。
Dice
衡量预测区域与真实区域的重叠程度。医学分割最常用。
IoU
交并比，比 Dice 更严格，对边界偏移更敏感。
Precision
预测为病灶的像素中，有多少是真的。低则误检多。
Recall
真实病灶像素中，有多少被找出来。低则漏检多。
四者关系：Dice/IoU 看整体重叠；Precision 关注 FP；Recall 关注 FN。最终模型要在误检和漏检之间折中。

## Slide 17
15 公式符号说明
公式里的字母分别代表什么？
先统一符号，再看每个公式。
符号 | 含义
M(x,y) | 真实二值掩码。感染区域为 1，背景为 0。
M_hat(x,y) | 模型预测二值掩码。阈值化后感染区域为 1。
P(x,y) | 模型预测的感染概率，范围为 0 到 1。
TP | True Positive，预测为感染且真实也是感染的像素数。
FP | False Positive，预测为感染但真实是背景的像素数。
FN | False Negative，真实是感染但模型预测为背景的像素数。
epsilon | 很小的平滑项，防止分母为 0。

## Slide 18
16 Dice 和 IoU
重叠类指标怎么算？
越接近 1，预测和真实区域越一致。
Dice = (2 × TP + epsilon) / (2 × TP + FP + FN + epsilon)
等价写法：Dice = 2 × |M_hat ∩ M| / (|M_hat| + |M|)
IoU = (TP + epsilon) / (TP + FP + FN + epsilon)
等价写法：IoU = |M_hat ∩ M| / |M_hat ∪ M|
解释：Dice 对重叠比较友好；IoU 分母是并集，因此同样错误下通常比 Dice 更低、更严格。

## Slide 19
17 Precision 和 Recall
误检和漏检怎么算？
这两个指标对应 FP 和 FN 两类错误。
Precision = (TP + epsilon) / (TP + FP + epsilon)
含义：模型说是感染的像素中，有多少是真的感染。Precision 低 -> 误检多。
Recall = (TP + epsilon) / (TP + FN + epsilon)
含义：真实感染像素中，有多少被模型找出来。Recall 低 -> 漏检多。
为什么低分专家要分 precision / recall：过分割主要看 FP，漏分割主要看 FN，优化方向相反。

## Slide 20
18 损失函数
训练时模型靠什么学习？
用 Dice/Focal/Tversky/Boundary 等损失组合处理类别不平衡和困难边界。
Soft Dice Loss = 1 - (2 × Σ(P × M) + epsilon) / (ΣP + ΣM + epsilon)
Focal Loss：降低易分类背景像素权重，让模型更关注难分像素。
Tversky Loss：通过 alpha、beta 调整 FP 和 FN 的惩罚强度。
Boundary Loss：对边界带区域加权，缓解病灶边缘模糊导致的偏移。
本项目不同专家使用不同损失倾向：precision 专家更抑制 FP，recall 专家更抑制 FN，boundary 专家更重视边界。

## Slide 21
19 论文结果表
论文里的最终结果表
公式讲完后再看结果表，Dice、IoU、Precision、Recall 的含义更清楚。
方法 | Dice | IoU | Precision | Recall
TransUNet2D v14 | 0.7755 | 0.6708 | 0.7771 | 0.8344
UCTRansNet | 0.7777 | 0.6722 | 0.7640 | 0.8542
v15 概率级融合 | 0.7879 | 0.6851 | 0.7831 | 0.8482
TransUNet2D v18 基线 | 0.7740 | 0.6691 | 0.7894 | 0.8177
LowDice broad 专家替换 | 0.7850 | 0.6792 | 0.7948 | 0.8250
v18-aware 多专家门控（最终） | 0.7959 | 0.6893 | 0.7988 | 0.8303
v18-aware Oracle 上限（分析） | 0.8129 | - | - | -
写论文和答辩时：最终可部署结果写 v18-aware 多专家门控；Oracle 只作为专家池潜力分析，不当作真实部署成绩。

## Slide 22
20 全测试集结果
最终结果提升多少？
v18-aware Gate 是当前最终版。
v18 Baseline
0.7740
全测试集 Dice
v18-aware Gate
0.7959
+0.0219 vs v18
Oracle Upper
0.8129
专家池上限分析

## Slide 23
21 低分样本结果
低分样本是本轮优化重点
平均 Dice 从 0.4033 提升到 0.5319。
策略 | 低分子集 Dice | Dice<0.60 数量 | 说明
v18 基线 | 0.4033 | 158 | 原始低分集合
LowDice broad | 0.4683 | 118 | 通用困难样本专家
Expanded gate | 0.5276 | 91 | 多专家错误类型门控
v18-aware gate | 0.5319 | 97 | 边界偏移回退到 basev18
Oracle 上限 | 0.6315 | 61 | 每例选最优专家，仅作上限
注意：Oracle 上限不是可部署策略，只用于说明专家池还有潜力；真实部署还需要无真值门控分类器。

## Slide 24
22 可视化样例 1
高 Dice 样本：预测和真值基本重合
重点看 Overlay 和 Error Map，判断模型是否真正覆盖病灶。
颜色含义：
Overlay 红色填充：预测感染区域
黄色轮廓：真实标注 GT 边界
青色轮廓：预测边界
Error Map 红色：TP，预测正确重叠
Error Map 绿色：FN，真实有但漏检
Error Map 蓝色：FP，模型误检
高 Dice 的图像通常红色 TP 占主导，黄色 GT 边界和青色预测边界贴合，说明模型定位和形状都比较准确。

## Slide 25
23 可视化样例 2
低 Dice 样本：看漏检、误检和边界错位
低分样本是 LowDice 专家池和 v18-aware Gate 的主要优化对象。
绿色 FN 多
真实有感染但模型没分出来，说明 Recall 不足，优先考虑 recall / actual_fn 专家。
蓝色 FP 多
模型把背景误分为感染，说明 Precision 不足，优先考虑 precision / actual_fp 专家。
轮廓整体错位
位置大体接近但边界偏移时，优先保留 basev18 或使用 boundary 类专家。
颜色直接对应错误来源：红色 TP 是对的，绿色 FN 是漏检，蓝色 FP 是误检；最终门控就是按这些错误类型选择专家。

## Slide 26
24 结果图怎么读
一行结果图的阅读顺序
从左到右判断模型是否分对。
1. Original：原始胸片；2. Ground Truth：人工标注；3. Prediction：模型二值结果；4. Overlay：预测叠加；5. Error Map：红 TP、绿 FN、蓝 FP。

## Slide 27
25 Web 系统
网页端功能怎么展示？
本地服务打开后即可上传胸片查看结果。
输入与参数
上传 PNG/JPG/DICOM 选择 checkpoint/config 设置 threshold / min_area / TTA
结果预览
Original Mask Overlay 感染面积占比
评估与保存
自动匹配 GT mask Dice / IoU / Precision / Recall 保存到 outputs/web_infer
启动命令：python app_v12_web.py 访问地址：http://127.0.0.1:8000

## Slide 28
26 代码展示总览
答辩时先讲代码怎么串起来
按请求入口、模型加载、模型前向、门控选择、结果返回五步讲，不陷入细枝末节。
1. Web入口
app_v12_web.py 接收上传图片和参数
2. 推理封装
src/v12_predictor.py 读图、归一化、调用模型
3. 模型构建
model_factory.py 按名称创建 v18 或 LowDice
4. 门控选择
eval_lowdice_expert_gate.py 按错误类型选专家
5. 可视化返回
mask / overlay / metrics 返回网页展示
答辩说法 | 重点
不是只贴代码 | 说明系统从上传到输出的完整链路。
不是平均融合 | 最终策略是错误类型感知的多专家门控。
不是单模型硬堆 | v18 提供稳定基线，LowDice 专家处理困难样本。
讲法：先用这一页把评委带到主线，后面每页只讲一个关键代码点。

## Slide 29
27 关键代码 1
v18 基线模型：稳定分割主干
v18 负责大多数常规样本，是后续专家门控的基准和回退输出。
prior_feat, prior_logits = self.prior_branch(x) s1 = self.adapter1(self.enc1(x), prior_feat, prior_logits) s2 = self.adapter2(self.enc2(down(s1)), prior_feat, prior_logits) s3 = self.adapter3(self.enc3(down(s2)), prior_feat, prior_logits) s4 = self.adapter4(self.enc4(down(s3)), prior_feat, prior_logits) tokens = self.transformer(flatten(down(s4)), h, w) d1 = decode_with_spatial_gates(tokens, [s4, s3, s2, s1]) seg = coarse_out(d1) + refine(d1, coarse_out(d1)) return {"seg": seg, "prior": prior_logits, "boundary": boundary_head(d1)}
prior_branch
从灰度、低频、高频、边缘和 Laplace 响应中提取病灶先验。
adapter1-4
把先验注入不同尺度特征，增强模型对病灶边界和纹理的关注。
transformer
在瓶颈层建模全局上下文，补足卷积局部感受野不足。
输出字典
seg 是分割结果，prior 是先验监督，boundary 是边界辅助输出。
讲法：v18 的创新点是频域先验残差注入，但最终策略不是只靠 v18，而是把它作为稳定基线。

## Slide 30
28 关键代码 2
LowDice 专家：专门处理困难样本
低分样本通常是小病灶、低对比度、边界错位或大面积漏检。
gray = x[:, :1] low = avg_pool(gray, kernel=9) high = abs(gray - low) edge = sqrt(sobel_x(gray)^2 + sobel_y(gray)^2) lap = abs(laplace(gray)) xx, yy = normalized_coord(gray.shape) prior = concat([gray, low, high, edge, lap, xx, yy]) feat = self.encoder(self.stem(concat([x, prior]))) feat = self.aspp(feat) d1 = self.local_refine(concat([self.decoder(feat), prior])) return {"seg": self.seg_head(d1)}
low / high
low 表示整体亮度趋势，high 表示局部纹理差异。
edge / lap
用 Sobel 和 Laplace 强化边界信息，减少边缘错位。
xx / yy
坐标先验告诉模型左右肺和上下位置，减少位置混淆。
aspp + refine
多尺度上下文加局部细化，针对困难病灶修正形状。
讲法：LowDice 专家不是替代所有样本，而是对 v18 已经明显失败的样本做专项纠错。

## Slide 31
29 关键代码 3
v18-aware Gate：按错误类型选专家
这页是最终优化策略的核心，说明为什么不是简单平均融合。
错误类型 | 优先专家 | 答辩解释
over_segmented_fp | actual_fp / precision | 预测太大，优先用抑制误检的专家。
under_segmented_fn | actual_fn / recall | 真实病灶没覆盖够，优先用提高召回的专家。
boundary_or_shift_error | basev18 / boundary | 大体位置对但边界偏，先保留稳定基线或边界专家。
wrong_location_no_overlap | actual_boundary / precision | 位置错得明显，需要更强的边界和保守预测。
missed_all | actual_all / actual_fn | 完全漏检时，用整体低分专家或漏检专家补救。
for preferred in routing[failure_type]: if preferred in available: return preferred return "basev18"
这几行代码的含义：按候选顺序逐个找可用专家，找到就返回；如果都不可用，就回退到 basev18，保证系统稳定。

## Slide 32
30 关键代码 4
网页端推理：从上传图片到返回结果
答辩时只讲输入、模型调用、后处理、输出四件事。
@app.post("/api/predict") async def predict(file, checkpoint, threshold=0.25, min_area=32): image_path = save_upload(file) result = segmenter.segment_file( image_path, checkpoint=checkpoint, threshold=threshold, min_area=min_area, ) metrics = evaluate_if_gt_exists(image_path, result.mask) return { "original": url(result.original_png), "mask": url(result.mask_png), "overlay": url(result.overlay_png), "metrics": metrics, }
threshold
概率阈值，控制模型输出是否判为感染区域。
min_area
最小连通域面积，用于过滤孤立噪声点。
evaluate_if_gt_exists
如果能找到真值 mask，就自动计算 Dice、IoU、Precision、Recall。
return JSON
把原图、mask、overlay 和指标返回给前端页面展示。
讲法：Web 端证明系统不是只停留在训练脚本，而是能把模型输出可视化给用户。

## Slide 33
31 总结
答辩版代码展示收束
最后把代码落到创新点和结果上。
模型层面
v18 提供稳定基线；LowDice 专家补足低分样本；边界、频域和坐标先验增强困难病灶表达。
策略层面
v18-aware gate 按错误类型选专家，不做盲目平均融合，避免专家在不适合的样本上拖低结果。
系统层面
网页端完成上传、推理、后处理、可视化和指标计算，形成完整展示闭环。
结尾说法：最终提升来自错误类型分析 + 专家化模型 + 可视化系统，不是单一代码片段。