## Slide 1
COVID-19 胸片感染区域分割系统
TransUNet2D v18 + LowDice 多专家门控优化
项目展示详版 PPT | QaTa-COV19 | Web 可视化系统
Final Dice 0.7959

## Slide 2
00 展示目录
这份 PPT 怎么讲
按系统、模型、公式、可视化、代码五条线展开。
1. 系统与数据
任务目标、数据集、预处理、Web 系统入口
2. 分割流程
输入图像 → 模型概率图 → 阈值化 → 后处理 → 可视化
3. 模型优化
v18 基线、低分样本分析、LowDice 专家、v18-aware 门控
4. 评价公式
Dice、IoU、Precision、Recall、损失函数和字母含义
5. 实验展示
定量对比、低分样本提升、颜色图例、误差图说明
6. 关键代码
模型先验、门控路由、推理后处理、Web 调用

## Slide 3
01 项目目标
要解决的问题是什么？
给定一张胸片，自动找出 COVID-19 感染区域。
输入
胸部 X 光图像 格式：PNG / JPG / DICOM 来源：QaTa-COV19
算法输出
像素级感染概率图 二值感染掩码 病灶面积占比
展示输出
Original Mask Overlay Error Map Dice / IoU / Precision / Recall
核心难点：病灶区域小、边界模糊、灰度与肺纹理接近，容易误检或漏检。

## Slide 4
02 系统架构
系统由四层组成
数据层、模型层、评估层、展示层。
数据层
raw images GT masks NPZ cache manifest.csv
模型层
TransUNet2D v18 LowDice experts threshold / min_area
评估层
Dice / IoU Precision / Recall low-dice analysis expert gate eval
展示层
web/index.html app_v12_web.py Original / Mask / Overlay Download outputs

## Slide 5
03 数据集
QaTa-COV19 数据与划分
以胸片图像和人工感染区域标注为监督信号。
总样本
9258
全部 manifest 记录
训练集
7406
用于模型拟合
验证集
925
用于阈值和 checkpoint 选择
测试集
927
最终评估
每条数据包含：id、img_path、mask_path、npz_path、split。训练时读取 NPZ 中的 img 和 mask。
为什么要单独保留测试集：避免用测试样本调参，保证最终 Dice 具有对比意义。

## Slide 6
04 预处理流程
图像进入模型前做了什么？
统一输入尺度和数值范围，保证模型训练稳定。
1. 读取图像
PIL/OpenCV 读取 转灰度图
2. 归一化
像素缩放到 [0,1] 减少曝光差异
3. 尺寸统一
Resize 到 224×224 形成固定输入张量
4. Mask 二值化
感染区=1 背景=0
5. 存储
NPZ manifest
训练增强：水平翻转、亮度/对比度/Gamma、轻微噪声；避免垂直翻转破坏胸片上下结构。

## Slide 7
05 分割流程
从概率图到最终 Mask
模型输出不是直接结果，还需要阈值化和后处理。
Step 1 模型前向传播
输入 X 输出 logits Z Sigmoid 得概率 P
Step 2 阈值化
P(x,y) > τ 则预测为感染区域 否则为背景
Step 3 连通域过滤
删除面积小于 min_area 的小碎片，降低噪声误检
Step 4 可视化与评估
Mask / Overlay / Error Map 计算四个指标
本项目最终阈值不是固定 0.5，而是在验证集上搜索；不同专家模型有各自最优 threshold 和 min_area。

## Slide 8
06 后处理公式
二值化和连通域过滤怎么算？
这一步决定最终感染面积和 Overlay 结果。
概率图：
P(x,y) = sigmoid(Z(x,y))
二值 Mask：
M_hat(x,y) = 1, if P(x,y) > tau; otherwise 0
连通域过滤：
删除面积 Area(C_i) < min_area 的预测连通块 C_i
P(x,y)
像素 (x,y) 属于感染区域的概率。
tau
阈值。越高越保守，误检减少但漏检可能增加。
min_area
最小连通域面积。用于过滤小噪声点。

## Slide 9
07 模型迭代
模型路线为什么从单模型转向多专家？
单一结构改进提升有限，错误类型拆解更有效。
阶段 | 代表方案 | 作用 | 结论
基础模型 | U-Net / DynUNet / Attention U-Net | 建立分割基线 | 可用但性能有限
TransUNet 系列 | v11-v20 | 窗口注意力、边界、频域、先验 | 部分提升不稳定
传统融合 | v15 概率融合 | 利用 TransUNet 与 UCTRansNet 互补 | Dice 0.7879
最终优化 | v18-aware 多专家门控 | 按低分错误类型选择专家 | Dice 0.7959
工程判断：如果某类错误反复出现，就针对这类错误训练专家，而不是继续把所有问题塞给一个模型。

## Slide 10
08 主要模型改动
主要模型到底改在哪里？
最终版不是只改一个网络文件，而是模型结构、训练损失、低分数据划分和门控策略一起改。
改动位置 | 具体内容 | 解决的问题
src/models/lowdice_refinenet2d.py | LowDiceRefineNet2D：边缘/频域/坐标先验，高分辨率解码，SE/ASPP/AttentionMerge。 | 给低 Dice 样本单独建专家模型。
src/train_unet2d_qata.py | hard_case_combo、precision_hard_case_combo、recall_hard_case_combo、boundary_shift_combo。 | 不同专家使用不同损失倾向。
scripts/build_qata_v18_error_expert_manifests.py | 按 v18 的实际错误把低分样本拆成 actual_fp / actual_fn / actual_boundary / actual_all。 | 让训练集和错误类型对应起来。
scripts/eval_lowdice_expert_gate.py | gate_choice 实现 v18-aware 路由，按错误类型选择 basev18 或对应专家。 | 避免平均融合，把每个样本交给更合适的模型。
最终模型改动点是 LowDice 专家池 + v18-aware 门控路由，不是单纯把 v18 换成一个新模型。

## Slide 11
09 v18 基线
TransUNet2D v18 扮演什么角色？
它是最终门控策略的基准模型和常规样本默认输出。
全测试集 Dice
0.7740
v18 baseline
低分样本数
158
Dice < 0.60
低分均值
0.4033
困难样本平均 Dice
为什么还保留 v18？
虽然 v18 在低分样本上不够好，但它在部分边界偏移样本上比专家更稳。因此最终策略不是完全替换 v18，而是让 v18 成为可回退的专家之一。

## Slide 12
10 低分样本分析
158 个低分样本错在哪里？
用错误类型决定训练哪些专家。
boundary_or_shift_error
49 例：大体位置对，但边界偏移。
over_segmented_fp
42 例：预测过大，假阳性多。
under / missed FN
54 例：病灶覆盖不足或完全漏掉。
wrong_location
13 例：预测区域与真值几乎无重叠。

## Slide 13
11 LowDice 专家池
每个专家具体解决什么问题？
不同专家不是分数都高，而是在特定错误类型上更合适。
专家 | 训练目标 | 适合错误 | 作用
broad | 低分样本通用纠错 | 多数困难样本 | 稳健替换
precision | 减少假阳性 | 过分割 FP | 让预测更保守
recall | 提高召回 | 明显漏检 FN | 扩大病灶覆盖
boundary | 边界与质心约束 | 边界偏移 | 细化边缘
actual-fp/fn/boundary | 按 v18 实际错误划分 | 极端低分样本 | 针对性更强

## Slide 14
12 最终优化策略
v18-aware Gate 是什么意思？
不是平均融合，而是按错误类型选择模型。
核心思想：先让 v18 给出基线，再对低分困难样本按错误类型选择更合适的专家输出。

## Slide 15
13 门控规则
每种错误路由到哪个专家？
这张表就是最终优化策略的含义。
错误类型 | 优先模型 | 为什么这样选
boundary_or_shift_error | basev18 | 这类样本位置基本对，v18 边界更稳，避免专家过修正。
over_segmented_fp | actual_fp | 预测区域过大，需要更强的误检抑制。
under_segmented_fn | actual_fn / boundary / recall | 真实病灶没覆盖够，需要提高召回或补边界。
mostly_missed_fn | recall | 大面积漏检时优先用召回专家。
wrong_location_no_overlap | actual_boundary / precision | 预测错位，优先用实际错位样本训练出的专家。
missed_all | actual_all / actual_fn | 完全漏掉时用整体低分专家或漏检专家。

## Slide 16
14 评价指标
为什么要用四个指标？
单看 Dice 不够，需要同时看误检和漏检。
Dice
衡量预测区域与真实区域的重叠程度。医学分割最常用。
IoU
交并比，比 Dice 更严格，对边界偏移更敏感。
Precision
预测为病灶的像素中，有多少是真的。低则误检多。
Recall
真实病灶像素中，有多少被找出来。低则漏检多。
四者关系：Dice/IoU 看整体重叠；Precision 关注 FP；Recall 关注 FN。最终模型要在误检和漏检之间折中。

## Slide 17
15 公式符号说明
公式里的字母分别代表什么？
先统一符号，再看每个公式。
符号 | 含义
M(x,y) | 真实二值掩码。感染区域为 1，背景为 0。
M_hat(x,y) | 模型预测二值掩码。阈值化后感染区域为 1。
P(x,y) | 模型预测的感染概率，范围为 0 到 1。
TP | True Positive，预测为感染且真实也是感染的像素数。
FP | False Positive，预测为感染但真实是背景的像素数。
FN | False Negative，真实是感染但模型预测为背景的像素数。
epsilon | 很小的平滑项，防止分母为 0。

## Slide 18
16 Dice 和 IoU
重叠类指标怎么算？
越接近 1，预测和真实区域越一致。
Dice = (2 × TP + epsilon) / (2 × TP + FP + FN + epsilon)
等价写法：Dice = 2 × |M_hat ∩ M| / (|M_hat| + |M|)
IoU = (TP + epsilon) / (TP + FP + FN + epsilon)
等价写法：IoU = |M_hat ∩ M| / |M_hat ∪ M|
解释：Dice 对重叠比较友好；IoU 分母是并集，因此同样错误下通常比 Dice 更低、更严格。

## Slide 19
17 Precision 和 Recall
误检和漏检怎么算？
这两个指标对应 FP 和 FN 两类错误。
Precision = (TP + epsilon) / (TP + FP + epsilon)
含义：模型说是感染的像素中，有多少是真的感染。Precision 低 -> 误检多。
Recall = (TP + epsilon) / (TP + FN + epsilon)
含义：真实感染像素中，有多少被模型找出来。Recall 低 -> 漏检多。
为什么低分专家要分 precision / recall：过分割主要看 FP，漏分割主要看 FN，优化方向相反。

## Slide 20
18 损失函数
训练时模型靠什么学习？
用 Dice/Focal/Tversky/Boundary 等损失组合处理类别不平衡和困难边界。
Soft Dice Loss = 1 - (2 × Σ(P × M) + epsilon) / (ΣP + ΣM + epsilon)
Focal Loss：降低易分类背景像素权重，让模型更关注难分像素。
Tversky Loss：通过 alpha、beta 调整 FP 和 FN 的惩罚强度。
Boundary Loss：对边界带区域加权，缓解病灶边缘模糊导致的偏移。
本项目不同专家使用不同损失倾向：precision 专家更抑制 FP，recall 专家更抑制 FN，boundary 专家更重视边界。

## Slide 21
19 论文结果表
论文里的最终结果表
公式讲完后再看结果表，Dice、IoU、Precision、Recall 的含义更清楚。
方法 | Dice | IoU | Precision | Recall
TransUNet2D v14 | 0.7755 | 0.6708 | 0.7771 | 0.8344
UCTRansNet | 0.7777 | 0.6722 | 0.7640 | 0.8542
v15 概率级融合 | 0.7879 | 0.6851 | 0.7831 | 0.8482
TransUNet2D v18 基线 | 0.7740 | 0.6691 | 0.7894 | 0.8177
LowDice broad 专家替换 | 0.7850 | 0.6792 | 0.7948 | 0.8250
v18-aware 多专家门控（最终） | 0.7959 | 0.6893 | 0.7988 | 0.8303
v18-aware Oracle 上限（分析） | 0.8129 | - | - | -
写论文和答辩时：最终可部署结果写 v18-aware 多专家门控；Oracle 只作为专家池潜力分析，不当作真实部署成绩。

## Slide 22
20 全测试集结果
最终结果提升多少？
v18-aware Gate 是当前最终版。
v18 Baseline
0.7740
全测试集 Dice
v18-aware Gate
0.7959
+0.0219 vs v18
Oracle Upper
0.8129
专家池上限分析

## Slide 23
21 低分样本结果
低分样本是本轮优化重点
平均 Dice 从 0.4033 提升到 0.5319。
策略 | 低分子集 Dice | Dice<0.60 数量 | 说明
v18 基线 | 0.4033 | 158 | 原始低分集合
LowDice broad | 0.4683 | 118 | 通用困难样本专家
Expanded gate | 0.5276 | 91 | 多专家错误类型门控
v18-aware gate | 0.5319 | 97 | 边界偏移回退到 basev18
Oracle 上限 | 0.6315 | 61 | 每例选最优专家，仅作上限
注意：Oracle 上限不是可部署策略，只用于说明专家池还有潜力；真实部署还需要无真值门控分类器。

## Slide 24
22 可视化样例 1
高 Dice 样本：预测和真值基本重合
重点看 Overlay 和 Error Map，判断模型是否真正覆盖病灶。
颜色含义：
Overlay 红色填充：预测感染区域
黄色轮廓：真实标注 GT 边界
青色轮廓：预测边界
Error Map 红色：TP，预测正确重叠
Error Map 绿色：FN，真实有但漏检
Error Map 蓝色：FP，模型误检
高 Dice 的图像通常红色 TP 占主导，黄色 GT 边界和青色预测边界贴合，说明模型定位和形状都比较准确。

## Slide 25
23 可视化样例 2
低 Dice 样本：看漏检、误检和边界错位
低分样本是 LowDice 专家池和 v18-aware Gate 的主要优化对象。
绿色 FN 多
真实有感染但模型没分出来，说明 Recall 不足，优先考虑 recall / actual_fn 专家。
蓝色 FP 多
模型把背景误分为感染，说明 Precision 不足，优先考虑 precision / actual_fp 专家。
轮廓整体错位
位置大体接近但边界偏移时，优先保留 basev18 或使用 boundary 类专家。
颜色直接对应错误来源：红色 TP 是对的，绿色 FN 是漏检，蓝色 FP 是误检；最终门控就是按这些错误类型选择专家。

## Slide 26
24 结果图怎么读
一行结果图的阅读顺序
从左到右判断模型是否分对。
1. Original：原始胸片；2. Ground Truth：人工标注；3. Prediction：模型二值结果；4. Overlay：预测叠加；5. Error Map：红 TP、绿 FN、蓝 FP。

## Slide 27
25 Web 系统
网页端功能怎么展示？
本地服务打开后即可上传胸片查看结果。
输入与参数
上传 PNG/JPG/DICOM 选择 checkpoint/config 设置 threshold / min_area / TTA
结果预览
Original Mask Overlay 感染面积占比
评估与保存
自动匹配 GT mask Dice / IoU / Precision / Recall 保存到 outputs/web_infer
启动命令：python app_v12_web.py 访问地址：http://127.0.0.1:8000

## Slide 28
26 学习版导读
这版 PPT 怎么学习代码
先理解名词，再看调用链，最后逐行看关键代码。
第一步：名词
把 tensor、logits、mask、threshold、Dice、FP/FN 等词弄清楚。
第二步：调用链
看清楚从网页入口到模型前向，再到后处理和返回 JSON 的顺序。
第三步：逐行代码
每页左边放关键代码，右边说明每行做什么、为什么这样做。
学习建议：先不要背代码，先把数据流记住：image -> prob -> mask -> overlay -> metrics。

## Slide 29
27 名词解释 1
模型推理里常见名词是什么意思？
这些词后面代码页会反复出现。
名词 | 意思 | 在本项目中的作用
tensor | 张量，多维数组 | 图片进入 PyTorch 后的表示，常见形状为 B×C×H×W。
logits | 未经过 sigmoid 的模型原始输出 | 数值可正可负，用来继续计算损失或转为概率。
prob | 概率图 | sigmoid(logits) 后得到，每个像素是感染概率。
mask | 二值掩码 | prob > threshold 后得到，1 表示感染，0 表示背景。
threshold | 概率阈值 | 控制预测保守或激进，阈值越高通常误检越少。
min_area | 最小连通域面积 | 过滤很小的噪声预测块。
记忆方式：logits 是模型生输出，prob 是概率，mask 是最终黑白分割图。

## Slide 30
28 名词解释 2
评价指标和门控名词是什么意思？
这页用于理解为什么要分 precision / recall / boundary 专家。
名词 | 意思 | 对应错误
TP | 预测感染且真实也是感染 | 正确区域。
FP | 预测感染但真实是背景 | 误检，蓝色 error map。
FN | 真实感染但模型没预测 | 漏检，绿色 error map。
Precision | TP / (TP + FP) | 低说明误检多。
Recall | TP / (TP + FN) | 低说明漏检多。
Expert | 专家模型 | 只针对某类困难样本训练。
Gate | 门控选择器 | 按错误类型选择哪个专家输出。
低分样本不是一种错误，所以才要拆成 FP、FN、boundary、wrong location 等类别。

## Slide 31
29 文件职责地图
哪个文件负责哪一段？
先看文件职责，再看代码跳转。
文件 | 职责 | 什么时候被调用
app_v12_web.py | 网页接口，接收上传文件 | 用户点击预测时。
src/v12_predictor.py | 推理封装，读图、加载模型、后处理 | Web 接口内部调用。
src/models/model_factory.py | 根据模型名称创建模型 | 训练和推理都可能调用。
src/models/transunet2d_v18.py | v18 基线模型结构 | model=transunet2d_v18 时调用。
src/models/lowdice_refinenet2d.py | LowDice 专家模型结构 | 训练或评估专家时调用。
scripts/eval_lowdice_expert_gate.py | 离线评估门控策略 | 测试 v18-aware gate 时调用。
src/train_unet2d_qata.py | 训练入口和损失函数 | 训练模型权重时调用。
代码跳转主线：Web -> v12_predictor -> model_factory -> model.forward -> postprocess -> Web 返回。

## Slide 32
30 调用链总览
整体如何运作？
这张图就是从用户上传到网页显示结果的代码跳转顺序。
用户上传
浏览器提交图片和参数。
app_v12_web
接收请求，保存临时文件。
V12Segmenter
加载模型，完成推理。
model.forward
输出 logits / prior / boundary。
postprocess
阈值化、过滤小连通域、叠加图。
跳转 | 含义
app_v12_web.py -> src/v12_predictor.py | Web 只负责接收请求，真正推理交给 Segmenter。
src/v12_predictor.py -> model_factory.py | 根据 checkpoint 或 model_name 选择模型结构。
model_factory.py -> transunet2d_v18.py | 创建 v18 网络，然后加载权重。
model.forward -> postprocess | 模型输出概率图，后处理转成可展示结果。
先背这条线，后面每段代码都能挂到这条线上。

## Slide 33
31 Web 代码逐行
app_v12_web.py：用户点击预测后发生什么？
左边是答辩用伪代码，右边逐行解释。
@app.post("/api/predict") async def predict(file, checkpoint, threshold=0.25, min_area=32): image_path = save_upload(file) cfg = resolve_config(checkpoint) result = segmenter.segment_file( image_path, checkpoint=cfg.ckpt, threshold=threshold, min_area=min_area, tta=cfg.tta ) metrics = evaluate_if_gt_exists(image_path, result.mask) return {"original": url(result.original_png), "mask": url(result.mask_png), "overlay": url(result.overlay_png), "metrics": metrics}
代码行 | 解释
@app.post | 声明网页后端接口，前端向 /api/predict 发送请求。
predict(...) | 接收图片、模型权重、阈值和最小面积。
save_upload | 把上传文件保存成本地临时图片。
resolve_config | 根据选择的 checkpoint 找到配置。
segment_file | 跳到 src/v12_predictor.py 做真正推理。
evaluate_if_gt_exists | 如果有真值 mask，就计算指标。
return | 把图片路径和指标返回给前端。

## Slide 34
32 推理封装逐行
src/v12_predictor.py：segment_file 做了什么？
它是 Web 与模型之间的中间层。
def segment_file(path, checkpoint, threshold, min_area, tta=False): image = read_grayscale(path) x = preprocess(image).to(device) model = load_model(checkpoint).to(device) logits = model(x)["seg"] prob = sigmoid(logits) if tta: prob = average_tta_predictions(model, x) mask = remove_small_components(prob > threshold, min_area) overlay = build_overlay(image, mask) return SegmentResult(mask=mask, overlay=overlay, prob=prob)
代码行 | 解释
read_grayscale | 胸片按灰度图读取。
preprocess | 缩放、归一化、转 tensor。
load_model | 根据权重加载 v18 或其他模型。
model(x)[seg] | 调用模型 forward，拿分割 logits。
sigmoid | 把 logits 转为 0-1 概率。
prob > threshold | 概率图转二值 mask。
build_overlay | 把红色 mask 叠加回原图。
这里最关键的跳转是 load_model -> model_factory -> 具体模型类。

## Slide 35
33 模型构建逐行
model_factory.py：模型名字如何变成代码对象？
训练和推理都需要先构建模型结构，再加载权重。
def build_model(name, in_channels=1, out_channels=1): name = normalize_model_name(name) if name == "transunet2d_v18": from src.models.transunet2d_v18 import build_transunet2d_v18 return build_transunet2d_v18(in_channels, out_channels) if name == "lowdice_refinenet2d": from src.models.lowdice_refinenet2d import build_lowdice_refinenet2d return build_lowdice_refinenet2d(in_channels, out_channels) raise ValueError("unknown model")
代码行 | 解释
normalize_model_name | 把别名统一成标准模型名。
if transunet2d_v18 | 选择 v18 基线模型。
import build_transunet2d_v18 | 跳到 src/models/transunet2d_v18.py。
if lowdice_refinenet2d | 选择 LowDice 专家模型。
raise ValueError | 输入未知模型名时直接报错，避免加载错模型。
调用链：segment_file 需要模型时，会通过 model_factory 找到具体模型文件。

## Slide 36
34 v18 代码逐行 1
v18 的 FrequencyPriorExtractor 每行做什么？
这一段把胸片变成频域/边界先验。
gray = image.mean(dim=1, keepdim=True) low = avg_pool2d(gray, kernel_size=9, stride=1, padding=4) high = gray - low gx = conv2d(gray, sobel_x, padding=1) gy = conv2d(gray, sobel_y, padding=1) edge = sqrt(gx.square() + gy.square() + 1e-6) lap = conv2d(gray, laplace, padding=1).abs() feat = encoder(cat([gray, low, high.abs(), edge, lap], dim=1)) prior_logits = head(feat)
行 | 意思
gray | 把输入转为灰度通道。胸片本身就是灰度信息为主。
low | 平均池化得到低频亮度趋势。
high | 原图减低频，得到局部纹理变化。
gx / gy | Sobel 横纵梯度，检测边缘方向。
edge | 合成边缘强度图。
lap | Laplace 响应，强调边界和突变。
feat | 把这些先验拼接后送入小 encoder。
prior_logits | 输出一个辅助病灶先验图。

## Slide 37
35 v18 代码逐行 2
v18 的 residual adapter 每行做什么？
adapter 的作用是把先验注入不同尺度特征。
prior_feat = interpolate(prior_feat, size=feat.shape[-2:]) prior_prob = interpolate(sigmoid(prior_logits), size=feat.shape[-2:]) delta = self.net(cat([feat, prior_feat, prior_prob], dim=1)) out = feat + tanh(self.gamma) * delta return out
行 | 意思
interpolate prior_feat | 把先验特征缩放到和当前 encoder 特征一样大小。
sigmoid prior_logits | 把先验 logits 变成 0-1 概率。
cat | 把原特征、先验特征、先验概率拼在一起。
delta | 经过小网络生成要补充的残差信息。
gamma | 可学习强度，初始化为 0，避免一开始破坏基线模型。
feat + ... | 保留原特征，只加一小部分先验修正。
这就是 v18 稳定的原因：不是强行替换特征，而是残差式轻量注入。

## Slide 38
36 v18 代码逐行 3
v18 forward：一张图如何走完整个模型？
这是 v18 从输入到输出的主路径。
prior_feat, prior_logits = self.prior_branch(x) s1 = adapter1(enc1(x), prior_feat, prior_logits) s2 = adapter2(enc2(down(s1)), prior_feat, prior_logits) s3 = adapter3(enc3(down(s2)), prior_feat, prior_logits) s4 = adapter4(enc4(down(s3)), prior_feat, prior_logits) tokens = transformer(flatten(down(s4)), h, w) d1 = decoder(tokens, skip=[s4, s3, s2, s1]) coarse = coarse_out(d1) seg_logits = coarse + refine(d1, coarse) return {"seg": seg_logits, "prior": prior_logits, "boundary": boundary_head(d1)}
阶段 | 解释
prior_branch | 先算胸片先验。
s1-s4 | 四层 encoder 特征，并逐层注入先验。
transformer | 瓶颈层建模全局上下文。
decoder | 上采样恢复空间分辨率，并使用跳跃连接。
coarse + refine | 粗分割加边界细化。
输出字典 | seg 用于最终 mask，prior/boundary 用于辅助监督。
模型代码跳转：forward 内部先去 prior_branch，再走 encoder/adapter，再走 transformer/decoder，最后返回字典。

## Slide 39
37 LowDice 代码逐行 1
LowDicePrior：为什么要额外加坐标和边界？
低分样本常见位置偏移、小病灶和边界模糊。
gray = x[:, :1] low = avg_pool(gray, kernel=9) high = abs(gray - low) edge = sqrt(sobel_x(gray)^2 + sobel_y(gray)^2) lap = abs(laplace(gray)) xx, yy = normalized_coord(gray.shape) prior = concat([gray, low, high, edge, lap, xx, yy])
行 | 解释
gray | 保留原始胸片灰度。
low | 看整体肺野亮度趋势。
high | 看局部纹理异常。
edge | 看 Sobel 边缘。
lap | 看 Laplace 边界突变。
xx / yy | 告诉模型像素在图中的位置。
concat | 把所有先验合成新的输入特征。
v18 先验偏稳定，LowDice 先验更强调困难样本的细节和位置。

## Slide 40
38 LowDice 代码逐行 2
LowDiceRefineNet forward：专家模型如何输出 mask？
这段说明专家模型不是单纯 U-Net。
prior = self.prior(x) x0 = self.stem(cat([x, prior], dim=1)) feat = self.encoder(x0) feat = self.aspp(feat) d1 = self.decoder(feat) d1 = self.local_refine(cat([d1, prior], dim=1)) seg = self.seg_head(d1) return {"seg": seg}
行 | 解释
self.prior | 生成低分样本先验特征。
cat([x, prior]) | 把原图和先验一起送入网络。
stem | 最初的卷积特征提取。
encoder | 提取深层语义。
aspp | 多尺度上下文，兼顾小病灶和大片病灶。
decoder | 恢复空间分辨率。
local_refine | 回到高分辨率位置细化边界。
seg_head | 输出最终分割 logits。

## Slide 41
39 Gate 代码逐行
门控代码：错误类型如何变成专家选择？
最终策略靠这段逻辑把低分样本分流。
def gate_choice(failure_type, available): routing = { "over_segmented_fp": ("actual_fp", "actual_all", "precision", "broad"), "under_segmented_fn": ("actual_fn", "boundary", "recall", "broad"), "mostly_missed_fn": ("recall", "actual_fn", "boundary", "broad"), "boundary_or_shift_error": ("basev18", "actual_all", "broad"), }.get(str(failure_type), ("broad",)) for preferred in routing: if preferred in available: return preferred return "basev18"
行 | 解释
failure_type | 当前样本属于哪类错误。
available | 当前已经有预测结果的专家集合。
routing 字典 | 为每类错误设置候选专家顺序。
get(... broad) | 未知错误时默认用 broad 专家。
for preferred | 按优先级逐个尝试专家。
if in available | 该专家存在就选它。
return basev18 | 所有专家不可用时回退到 v18。
这段代码就是论文里的「错误类型感知多专家门控」。

## Slide 42
40 后处理逐行
后处理：概率图如何变成网页里的红色区域？
后处理决定最终展示是否干净。
prob = sigmoid(logits) pred = prob > threshold pred = remove_small_components(pred, min_area) area_ratio = pred.sum() / pred.size overlay = build_overlay(image, pred, alpha=0.35) save_png(original, mask, overlay)
行 | 解释
sigmoid | logits 转成 0-1 概率。
prob > threshold | 概率大于阈值的像素设为感染。
remove_small_components | 去掉太小的孤立噪声块。
area_ratio | 计算感染面积占比。
build_overlay | 把 mask 用红色半透明叠加到原图。
save_png | 保存前端需要展示的图片。
网页端显示的 Original、Mask、Overlay，本质上就是这几步产生的。

## Slide 43
41 训练流程逐行
训练脚本：权重是怎么训练出来的？
推理之前必须先得到 checkpoint。
for epoch in range(num_epochs): model.train() for x, y in train_loader: outputs = model(x) loss = compute_loss(outputs, y, loss_mode) loss.backward() optimizer.step() optimizer.zero_grad() val_dice = evaluate(model, val_loader) if val_dice > best: save_checkpoint(model)
行 | 解释
for epoch | 按轮次训练。
model.train | 进入训练模式。
for x,y | 读取一批图像和掩码。
outputs=model(x) | 前向传播。
compute_loss | 计算 Dice/Focal/Boundary 等损失。
backward/step | 反向传播并更新参数。
evaluate | 验证集评估。
save_checkpoint | 保存验证 Dice 最好的权重。

## Slide 44
42 从代码到结果
代码如何对应最终结果？
把工程实现和论文结果连起来。
代码模块 | 产生的论文结果
transunet2d_v18.py | v18 baseline，全测试集 Dice 0.7740。
lowdice_refinenet2d.py | LowDice broad / precision / recall / boundary 专家。
build_qata_v18_error_expert_manifests.py | 把低分样本拆成误检、漏检、边界偏移等类别。
eval_lowdice_expert_gate.py | 得到 v18-aware gate，全测试集 Dice 0.7959。
app_v12_web.py + v12_predictor.py | 形成网页端 Original / Mask / Overlay / metrics 展示。
学习时要把代码和实验表格对应起来，否则只看代码很容易不知道为什么写这一段。

## Slide 45
43 学习版总结
整套代码的主线
最后用一句话串起来。
训练阶段
train_unet2d_qata.py 读取数据、构建模型、计算损失、保存 checkpoint。
离线评估阶段
eval_lowdice_expert_gate.py 比较 v18 和专家输出，得到最终门控 Dice。
网页展示阶段
app_v12_web.py 调用 segmenter，把概率图转成 mask 和 overlay 返回页面。
最终记忆链路：数据 -> 训练 -> checkpoint -> 推理 -> 后处理 -> 可视化 -> 指标。